附件

不符合标准规定产品涉及企业处置情况表

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 被抽样单位所在市（州） | 不符合标准规定项 | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外科口罩 | 甘肃兰炭医院 | 鹤壁市利康卫生材料有限公司 | 平面耳挂型175mm×95mm | 生：2020-08-20/批：2020032503 | 兰州市 | 微生物指标 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十七条作出：收缴不符合强制性标准的医用外科口罩1000个，免予行政处罚决定 |
| 2 | 医用外科口罩 | 秦州区宏仁堂大药房 | 河南迪怡疗护科技开发有限公司 | 无菌平面挂耳型 大号 | 生：2020.08.17/批：20081703 | 天水市 | 口罩带 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 3 | 一次性使用医用口罩 | 天水慈康医院 | 宇安（河南）控股有限公司 | 挂耳型175㎜×95㎜ | 生：2020年10月02日/批：A20100208 | 天水市 | 通气阻力 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 4 | 医用红外额温计 | 甘谷县三和堂医药超市 | 深圳泰康医疗设备有限公司 | TK-E303 | 生：2020年6月25日/批：TK-E30320200625500 | 天水市 | 显示范围 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 5 | 医用红外额温计 | 甘谷县众康医药超市 | 广东五连发实业有限公司 | IT-122 | 生：2021年01月03日/编：20210103B3143 | 天水市 | 最大允差 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 6 | 医用防护口罩 | 靖远县中医院 | 河南省安邦卫材有限公司 | 挂耳折叠型 16㎝×11㎝ | 生产日期：2020年10月8日 批号：S01008151 | 白银市 | 过滤效率 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 7 | 医用外科口罩 | 白银市平川区人民医院 | 鹤壁市利康卫生材料有限公司 | 平面挂耳型 175㎜×95㎜ | 生产日期：2020年08月20 批号：202003250 | 白银市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 8 | 医用外科口罩 | 会宁县中医医院 | 长东医疗器械集团有限公司 | 平面形耳挂式 | 生产日期：2020年12月26日 批号：201226037 | 白银市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出：1.收缴不符合强制性标准医用外科口罩54950只；2.责令改正，免予行政处罚 |
| 9 | 医用防护口罩 | 景泰县中医院 | 宇安（河南）控股有限公司 | 无菌拱型挂耳非挂钩 | 生产日期：2020年08月02日 批号：B20080202 | 白银市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 10 | 一次性使用医用口罩 | 漳县瑞信大药房连锁有限责任公司 | 宇安（河南）控股有限公司 | 耳挂型175mm×95mm | 生：2020年10月05日/批号：A20100512 | 定西市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款作出：责令改正，罚款:25600元 |
| 11 | 医用外科口罩 | 漳县瑞信大药房连锁有限责任公司 | 鹤壁市利康卫生材料有限公司 | 平行挂耳型 175mm×95mm | 生：2020年12月6日/批号：2020102702 | 定西市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款作出：责令改正，罚款:21709.5元 |
| 12 | 医用外科口罩 | 渭源县人民医院 | 南昌永德利医疗器械有限公司 | 平面型耳挂型17cm×17cm | 生/批：2006202 | 定西市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款作出：责令改正，罚款35000元 |
| 13 | 医用外科口罩 | 渭源县中西医结合医院 | 江西麦蒂施科技有限公司 | 耳挂式175mm×95mm | 生/批20201202 | 定西市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款作出：责令改正，罚款35000元 |
| 14 | 一次性使用真空采血管 | 肃州区妇幼保健院 | 石家庄康卫仕医疗器械有限公司 | 5ml 玻璃 | 冀械注准20202220473 | 酒泉市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 15 | 一次性使用医用外科口罩 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第一百一十六分店 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 无菌性17.5cm*9.5cm | 鲁械注准20192140064 | 酒泉市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 16 | 医用外科口罩 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第一百一十六分店 | 河南怡众医疗器械有限公司 | 平面松紧性17.5cm*9.5cm | 豫械注准20202140687 | 酒泉市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 17 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 酒泉市人民医院 | 江苏通达医疗器械有限公司 | 光面、有粉7.5 | 苏械注准2015214717 | 酒泉市 | 无菌 | - 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 18 | 医用外科口罩 | 金昌市人民医院 | 河南圣士康医疗器械有限公司 | 平面挂耳型、大号 | 20200902 | 金昌市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出：1.收缴不符合强制性标准医用外科口罩5400只；2.责令改正，免予行政处罚 |
| 19 | 医用一次性防护服 | 金昌市中西医结合医院 | 河南鸿冉医疗器械股份有限公司 | 连体式180 | 2020080221 | 金昌市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 20 | 医用外科口罩 | 甘肃富达医疗器械有限公司 | 河南拾玖卫材有限公司 | 平面挂耳式 | 20220年09月21日/20200920/ | 张掖市 | 无菌 | - 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款作出：责令改正，罚款30000元 |
| 21 | 医用红外额温计 | 张掖市阳光医疗器械有限责任公司 | 温州友尚医疗科技有限公司 | YI-400 | 20201120/DKOM05 | 张掖市 | 最大允差 | - 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出1.没收违法所获收入6720元；2.免除行政处罚 |
| 22 | 医用外科口罩 | 张掖市阳光医疗器械有限责任公司 | 富朗医疗器械有限公司 | 无菌平面挂耳型14.5cm*9.5cm | 2020年9月1日/20200901 | 张掖市 | 无菌、口罩带 | - 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款作出：责令改正，罚款30000元 |
| 23 | 一次性医用口罩 | 甘肃福达康医疗器械有限公司 | 河南协和医疗器械制品有限公司 | 常规 | 生：2020年9月20日/批：2020092014 | 武威市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 24 | 医用防护口罩 | 武威健之源医疗器械有限责任公司 | 河南省富瑞德医疗器械有限公司 | 折叠型10.5x16cm±5％ | 生：2020年7月22日/批：20200722 | 武威市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 25 | 医用一次性防护服 | 甘肃康亿达商贸有限责任公司 | 南昌卫材医疗器械有限责任公司 | 连身式175（XL号） | 生：20201016/批：20201011 | 武威市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 26 | 一次性医用口罩 | 古浪县中医院 | 南昌市东海 | 常规 | 生：2020年7月26日/批：20200726 | 武威市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 27 | 医用外科口罩 | 灵台县皇甫谧中医院 | 宇安（河南）控股有限公司 | 无菌长方形 挂耳式 | 生产日期：2020年10月2日 批号：A20100213 | 平凉市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 28 | 一次性使用医用口罩帽子 | 宕昌县中医院 | 抚州仕鸿医疗科技有限公司 | A型耳挂式口罩中号 | 生/批20200608 | 陇南市 | 口罩带 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 29 | 一次性使用医用口罩 | 康县第一人民医院 | 河南省升元医用卫材有限公司 | 平面型 中号 | 生：2020.06.01/批：20200601 | 陇南市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款作出：1.没收31803个口罩；2.罚款20035元 |
| 30 | 红外额温计 | 宕昌县人民医院 | 平利金世康医疗器械有限公司 | JSK-1001 | 生：2020-06/10/批：2020-33001-编：20033002JSK10011008 | 陇南市 | 最大允差、显示范围 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款作出：1.没收49个红外额温计；2.罚没20000元 |
| 31 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 陇南市第一人民医院 | 河南省安邦卫材有限公司 | 7中号（M）麻面无粉 | 生：202年5月27日/批：W1052711 | 陇南市 | 不透水性 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 32 | 医用外科口罩 | 甘南金翔医药有限责任公司 | 江西宝塔医疗器械有限公司 | 平面形（挂耳式）17.5cm×9.5cm | 赣械注准20202140592 | 甘南州 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 33 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 甘南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 | 河南省新医卫生材料有限公司 | 6.5小号（S）光面有粉 | 豫械注准20192140682 | 甘南州 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |
| 34 | 医用外科口罩 | 庆城县人民医院 | 河南驼人三瑞医疗器械有限公司 | 平面型 | 2020年9月2日/200901 | 庆阳市庆城县 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款作出：罚款23000元。 |
| 35 | 医用外科口罩 | 宁县中医医院 | 江西宝塔医疗器械有限公司 | 规格1705cm ×9.5 cm、平面型挂耳式 | 批号20201111 | 庆阳市宁县 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十七条作出：收缴不符合强制性标准医用外科口罩12800个，免予行政处罚 |
| 36 | 医用一次性防护服 | 庆阳市人民医院 | 河南新迪医疗器械有限公司 | 175连身式 | 批号XD200930A18 | 庆阳市 | 无菌 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款、第八十七条作出责令改正，免予行政处罚 |